## 工事施工図①
| 支管取付の場合 | [6 empty] | 工 事 施 工 図 | [30 empty] | Ｎｏ． 設置場所 ：淡路市
[13 empty] | 平 面 図 | [17 empty] | 取 付 管 断 面 図
※側溝・歩道・支管からの塩ビ管立上がり等が無しの場合、寸法は0.0とすること。
車道幅員 Ｌ１＝
L8＝ （申請延長）
Ｌ７＝
[42 empty] | 歩道幅員 |  |  |  |  | Ａ
[32 empty] | Ｌ２＝ | [5 empty] | Ｌ３＝ |  |  | Ｌ４＝ |  |  |  |  | Ｌ５＝ |  | Ｌ６＝
[34 empty] | 車 道 | [7 empty] | 歩 道 | [5 empty] | 民 地
[44 empty] | 再生砕石 |  |  |  |  | H7＝ |  | Ｈ＝ | Ｈ４＝
再生砕石
埋戻 砂
[28 empty] | Ｈ2＝ | [5 empty] | 埋戻 砂
|  |  | 参考平面図 | [22 empty] | Ｈ1＝
| 側溝 | [5 empty] | Ｗ | [20 empty] | Ｈ3＝ | [18 empty] | A´
[11 empty] | Ｌ1 | [21 empty] | 曲 管
車道
カラー
可とう支管
| 側溝 | [31 empty] | 本管 φ ｍｍ（既設）
本管土被り（Ｈ2＋Ｈ3）が1.5ｍ以上の場合、Ｈ2＝1.5ｍとする。
| 歩道 | [9 empty] | Ｌ4
掘削深が1.5ｍ以上の場合、 土留を入れる。幅は1.00ｍとする。
側溝
公共桝
： 舗装復旧範囲
舗 装 復 旧 図
[8 empty] | 車 道 部 | [9 empty] | 歩 道 部
[10 empty] | Ｗ＝ | [11 empty] | Ｗ＝
[10 empty] | Ｗ１＝ | [11 empty] | Ｗ１＝ | [13 empty] | 桝 部 断 面 図 （使用する公共桝のタイプを四角で囲むこと）
[36 empty] | 塩ビ製汚水桝φ２００ | [9 empty] | 塩ビ製汚水桝（底抜き）φ２００
[35 empty] | A | [9 empty] | A
|  |  |  | H6= | [14 empty] | H6=
平均掘削深さ | [15 empty] | 平均掘削深さ | [26 empty] | Ｈ4 | [8 empty] | Ｈ4
[14 empty] | 表層 密粒度アスコン | ｔ＝ ｃｍ | [11 empty] | 表層 細粒度アスコン |  |  | ｔ＝ ｃｍ | [11 empty] | Ｈ | [8 empty] | Ｈ
[14 empty] | 上層路盤 粒調砕石 | ｔ＝ ｃｍ | [11 empty] | 上層路盤 粒調砕石 |  |  | ｔ＝ ｃｍ
|  | Ｈ5＝ |  |  |  | 30ｃｍ | [10 empty] | Ｈ5＝ |  |  | 30ｃｍ
[14 empty] | 下層路盤 再生砕石 | ｔ＝ ｃｍ
|  |  |  | H5-H6= |  |  | ｔ＝10ｃｍ |  |  |  |  | 砂基礎 | [6 empty] | H5-H6= |  | ｔ＝10ｃｍ |  |  | 砂基礎
[14 empty] | 埋戻し 再生砕石 | ｔ＝ ｃｍ | [11 empty] | 埋戻し 再生砕石 |  |  | ｔ＝ ｃｍ
[7 empty] | ｔ＝10ｃｍ | [13 empty] | ｔ＝10ｃｍ
[11 empty] | Ｗ2＝ | [11 empty] | Ｗ2＝
[40 empty] | 自在曲管Θ＝ | [9 empty] | 自在曲管Θ＝
[35 empty] | A´ | [9 empty] | A´
[5 empty] | ※ | 上記によらない場合、又は仮復旧が必要な場合は、別途復旧図を作成すること。 | [30 empty] | Ｈ＝０．８０～１．２０ｍ | [10 empty] | Ｈ＝０．８０～１．２０ｍ
舗装構成及び埋戻し材等は参考とし、あくまでも道路管理者等の指示によるものとする。
埋設表示シート
埋設表示シート

## 工事施工図 ②
| 支管取付の場合 | [6 empty] | 工 事 施 工 図 | [20 empty] | Ｎｏ． 設置場所 ：淡路市
[13 empty] | 平 面 図 | [7 empty] | 取 付 管 断 面 図
歩道幅員 Ｌ１＝
L7＝ （申請延長）
Ｌ6＝
Ａ
[22 empty] | Ｌ２＝ | [11 empty] | Ｌ３＝ |  | Ｌ４＝
[16 empty] | 車 道 | [7 empty] | 歩 道 | [11 empty] | 民 地
表 層
再生砕石
H7＝
[39 empty] | Ｈ＝ | Ｈ４＝
埋戻 砂
Ｈ2＝
Ｈ1＝
A´
Ｈ3＝
曲 管
| 参考平面図 | [21 empty] | カラー
車道
可とう支管
| 側溝 | [5 empty] | Ｗ | [15 empty] | 本管 φ ｍｍ（既設）
本管土被り（Ｈ2＋Ｈ3）が1.5ｍ以上の場合、Ｈ2＝1.5ｍとする。
Ｌ1
歩道
掘削深が1.5ｍ以上の場合、 土留を入れる。幅は1.00ｍとする。
側溝
公共桝
： 舗装復旧範囲
舗 装 復 旧 図
歩 道 部
Ｗ＝
[10 empty] | Ｗ１＝ | [15 empty] | 桝 部 断 面 図 （使用する公共桝のタイプを四角で囲むこと）
[26 empty] | 塩ビ製汚水桝φ２００ | [7 empty] | 塩ビ製汚水桝（底抜き）φ２００
[25 empty] | A | [7 empty] | A
H6=
平均掘削深さ | [31 empty] | Ｈ4 | [7 empty] | Ｈ4
[14 empty] | 表層 細粒度アスコン | ｔ＝ ｃｍ | [15 empty] | Ｈ | [7 empty] | Ｈ
[14 empty] | 上層路盤 粒調砕石 | ｔ＝ ｃｍ
|  | Ｈ5＝ |  |  |  | 30ｃｍ
|  |  |  | H5-H6= |  |  | ｔ＝10ｃｍ |  |  |  |  | 砂基礎
[14 empty] | 埋戻し 再生砕石 | ｔ＝ ｃｍ
ｔ＝10ｃｍ
Ｗ2＝
[30 empty] | 自在曲管Θ＝ | [7 empty] | 自在曲管Θ＝
[25 empty] | A´ | [7 empty] | A´
|  | ※ | 上記によらない場合、又は仮復旧が必要な場合は、別途復旧図を作成すること。 | [24 empty] | Ｈ＝０．８０～１．２０ｍ | [7 empty] | Ｈ＝０．８０～１．２０ｍ
舗装構成及び埋戻し材等は参考とし、あくまでも道路管理者等の指示によるものとする。
埋設表示シート